## Hoja1
MATERIAL OFICIAL PROYECTO PLAZOLETA GASTRONÓMICA JESUS MARIA GARCIA
CAMARA DE COMERCIO ESPINAL-TOLIMA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL
1 | Recebo Común | M3 | 0.5
2 | Bulto de Cemento gris 50 Kg | U. | 6
3 | Ladrillo Tolete común | U. | 390
4 | Arena | M3 | 28
5 | Triturado de 1/2" | M3 | 0.5
6 | Placa para identificación de Tapa | U. | 3
7 | Marco y tapa en angulo según Norma SB858 | U. | 3
8 | Caja de inspección en concreto para alumbrado perimetral 30 x 30 Cms Internos Libres. | U | 7
9 | Tubo PVC de 2" x 3 Mts. | U. | 15
10 | Soldadura PVC de 1/4" | U. | 7
11 | Banda Plástica ancha con aviso de peligro para canalización | ML | 361
12 | Tubo PVC de 2" | ML
13 | Ducto de 3/4" x 3m PVC | U. | 322
14 | Tablero de distribución (Se cambia existente por mal estado) con protección general 3x125A y protecciones parciales 3x60A, 3x50A, 2x40A y 1x30A. | U. | 1
15 | Cable de cobre aislado calibre 2 AWG. | ML | 200
16 | Cable de cobre aislado calibre 8 AWG. En varios colores. De acuerdo a cuadros de carga. | ML | 1258
17 | Borna estañado 2 AWG. | U. | 8
18 | Borna estañado 8 AWG. | U. | 5
19 | Armario de medidores para 10 cuentas, incluye 10 medidores bifásicos con protección 2x20A y protección general 3x60A. | U. | 1
20 | Tablero metalico IP65 para protección y control de circuitos de alumbrado exterior (Incluye protecciones 1x20A, 2x20A, contactores, pulsadores y fotocelda) | U. | 1
21 | Cable de cobre aislado calibre 10 AWG. En varios colores. De acuerdo a cuadros de carga. | ML | 280
22 | Cable de cobre aislado calibre 12 AWG. En varios colores. De acuerdo a cuadros de carga. | ML | 1178
23 | Empalme de derivación en gel GFCH1 | U | 45
24 | Luminaria de pedestal de 60W. | U | 6
25 | Poste metalico de 3 Mts | U | 6
26 | cable encauchetado 3x16 awg. | ML. | 140
27 | Tubo PVC de 1/2" | U | 71
28 | Pedestal en concreto. | U. | 14
29 | Reflector led RGB de 50W | U. | 8
30 | Reja de seguridad | U. | 8
31 | Tablero bifásico de 8 ctos con puerta | U | 5
32 | Varilla enchaquetada de 5/8 x 1,50 | U. | 8
33 | Conector para varilla cobre cobre | U. | 8
34 | Automático enchufable de 1x15-20 Amp. | U | 16
35 | Automático enchufable de 2x15-20 Amp. | U | 1
36 | Alambre de cobre desnudo calibre 14 AWG | ML. | 150
37 | Conector de resorte para cable No. 12 AWG. | U. | 224
38 | Caja Octagonal Rawelt | U. | 20
39 | Tubo EMT de 1/2" x 3m | U. | 77
40 | Curva EMT de 1/2" | U. | 92
41 | Terminal EMT de 1/2" | U. | 160
42 | Unión EMT de 1/2" | U. | 158
43 | Abrazadera unistrud de 1/2". | U. | 230
44 | Riel chanel ranurado | ML | 23
45 | Chazo metalico de 1/2" | U. | 460
46 | Caja 2x4 tipo rawelt | U. | 14
47 | Toma doble con tierra | U. | 30
48 | Caja 4x4 tipo rawelt | U. | 12
49 | Suplemento 4x4 tipo rawelt | U. | 12
50 | Tornillo lamina No. 8 x1". | U. | 44
51 | Toma doble GFCI | U. | 12
52 | Alambre de cobre denudo calibre 12 AWG. | ML. | 126
53 | Caja 2x4 PVC | U. | 21
54 | Curva PVC de 1/2" | U. | 42
55 | Terminal PVC de 1/2" | U. | 42
56 | Unión PVC de 1/2" | U. | 42
57 | Lampara hermética de 36W | U. | 20
58 | Lampara de emergencia tipo led | U. | 5
59 | Interruptor triple | U. | 4
60 | Interruptor doble | U. | 1
61 | Ducto de 2" x 3m Galvanizado tipo IMC | U | 2
62 | Unión Galvanizada IMC para ducto de 2" | U | 2
63 | Conduleta para ducto de 2" | U | 1
64 | Curva PVC de 2" | U | 1
65 | Cinta bandit 5/8" | ML. | 6
66 | Hebilla de acero inoxidable de 5/8" | U. | 6
67 | Franjas Azules. | U. | 4
68 | Caja 4x4 PVC | U. | 5
69 | Suplemento 4x4 PVC | U. | 5
70 | Tapa 2x4 PVC | U. | 5
71 | Tubo PVC de 3/4" x 3m | U. | 10
72 | Curva PVC de 3/4" | U. | 10
73 | Terminal PVC de 3/4" | U. | 10
74 | Unión PVC de 3/4" | U. | 20
75 | Alambre galvanizado calibre 12 | KL. | 1
76 | Suministro, transporte y construcción de obras civiles para instalación de armario de medidores y tablero general de distribución | GL. | 1
VALOR TOTAL