## Hoja1
MANO DE OBRA OFICIAL PROYECTO PLAZOLETA GASTRONÓMICA JESUS MARIA GARCIA
CAMARA DE COMERCIO ESPINAL-TOLIMA
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R TOTAL
SISTEMA ELECTRICO
Suministro, transporte y construcción de caja de inspección baja tensión norma SB858 | U | 3
Suministro, transporte y construcción de caja de inspección baja tensión norma AP280 | U | 3
Suministro, transporte y construcción de canalización subterránea en 2 ductos de 2" PVC | ML | 20
Suministro, transporte y construcción de canalización subterránea en 1 ductos de 2" PVC | ML | 8
Suministro, transporte y construcción de canalización subterránea en 14 ductos de 3/4" PVC | ML | 19
Suministro, transporte y construcción de canalización subterránea en 10 ductos de 3/4" PVC | ML | 4
Suministro, transporte y construcción de canalización subterránea en 8 ductos de 3/4" PVC | ML | 19
Suministro, transporte y construcción de canalización subterránea en 4 ductos de 3/4" PVC | ML | 12
Suministro, transporte y construcción de canalización electrica subterránea en 1 ducto de 3/4" PVC | ML | 170
Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución (Se cambia existente por mal estado) con protección general 3x125A y protecciones parciales 3x60A, 3x50A, 2x40A y 1x30A. | U. | 1
Suministro, transporte e instalación de alimentador baja tensión 3x2+2+8T Cu THHN | ML | 50
Suministro, transporte e instalación de armario de medidores para 10 cuentas, incluye 10 medidores bifásicos con protección 2x20A y protección general 3x60A. | U. | 1
Suministro, transporte e instalación de gabinete metalico IP65 para protección y control de circuitos de alumbrado exterior (Incluye protecciones 1x20A, 2x20A, contactores, pulsadores y fotocelda) | GL. | 1
Suministro, transporte e instalación de alimentador baja tensión para locales comerciales en 2x8+8+8T Cu THHN | ML | 300
Suministro, transporte e instalación de alimentador baja tensión para alumbrado exterior en 2x10+12T Cu THHN | ML | 140
Suministro, transporte e instalación de juego de conectores en Gel (2F+T) para conexión de lámparas Norma CS339 | JUEGO | 15
Suministro, transporte e instalación de lampara en pedestal tipo LED de 60W (Incluye cableado encauchetado 3 x 16 en ducto de 1/2" PVC) | U. | 6
Suministro, transporte e instalación de reflector tipo LED de 50W RGB (Incluye cableado encauchetado 3 x 16 en ducto de 1/2" PVC) | U. | 8
Suministro, transporte e instalación de tablero bifásico de 8 circuitos con puerta | U. | 5
Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla de Cobre 5/8" | U. | 8
Suministro, transporte e instalación de termomagnético monopolar de 15-20 Amp. | U. | 16
Suministro, transporte e instalación de termomagnético bipolar de 15-20 Amp. | U. | 1
Suministro, transporte e instalación de salida electrica para iluminacion en 2x12+14T en ducto de 1/2" EMT | U. | 20
Suministro, transporte e instalación de salida electrica con tomacorriente tipo normal en 2x12+12T en ducto de 1/2" EMT | U. | 9
Suministro, transporte e instalación de salida electrica con tomacorriente tipo GFCI en 2x12+12T en ducto de 1/2" EMT | U. | 12
Suministro, transporte e instalación de salida electrica con tomacorriente tipo normal en 2x12+12T en ducto de 1/2" PVC | U. | 21
Suministro, transporte e instalación de luminaria hermética tipo LED de 36W | U. | 20
Suministro, transporte e instalación de luminaria de emergencia tipo led | U. | 5
Suministro, transporte e instalación de interruptor triple con cableado y ducto 1/2" EMT | U. | 4
Suministro, transporte e instalación de interruptor doble con cableado y ducto 1/2" EMT | U. | 1
Suministro, transporte y construcción de obras civiles para instalación de armario de medidores y tablero general de distribución | GL. | 1
SISTEMA DE COMUNICACIONES
Suministro, transporte y construcción de transición aérea - subterránea en 1 ducto de 2" GALV IMC Norma CS400 | U. | 1
Suministro, transporte y construcción de caja de inspección baja tensión 30*30 para comunicaciones | U. | 4
Suministro, transporte y construcción de canalización subterránea en 10 ductos de 3/4" PVC | ML | 9
Suministro, transporte y construcción de canalización subterránea en 6 ductos de 3/4" PVC | ML | 10
Suministro, transporte y construcción de canalización subterránea en 4 ductos de 3/4" PVC | ML | 10
Suministro, transporte y construcción de canalización electrica subterránea en 1 ducto de 3/4" PVC | ML | 80
Suministro, transporte e instalación de salida punto de comunicaciones con tapa | U. | 5
TOTAL