## Anexo 1_Invita.4-2024
PRESUPUESTO GRAL DE MANO DE OBRA
PROYECTO: 1° ETAPA PLAZOLETA GASTRONÓMICA "JESÚS MARÍA GARCÍA"
2° CONTRATO ESTRUCTURA METÁLICA
CENTRO DE EVENTOS CCSOT
ELABORÓ: ARQ. GABRIEL MENDEZ G. |  |  | ESPINAL, FEBRERO DE 2024
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UNID | CANTIDAD | PRESUPUESTO MANO DE OBRA
|  |  |  | VR.UN.M.OB. | VR.TOTAL.M.OB.
5 | (1) MÓDULO TIPO 1 ÁREA: 13.41M2 (EXTERIOR)
5.4 | ColumnasPTE100x100x2mmCal.14(Incl.Plati.Ancla.Antic+Pintulu) | ML | 15.6 | 0 | 0
5.5 | Viga amarre.Doble Perlin en C. 200x50x2mm. Cal.14 (Incl.Anti.+Pintulux) | ML | 14.7 | 0 | 0
5.6 | Viga cubierta .PTE 120*60*2mm Cal.14(Incl.Anti.+Pintulux) | ML | 19.74 | 0 | 0
5.7 | Correas cubierta PTE 80x40x1.mm (Incl.Anti.+Pintulux) | ML | 21.35 | 0 | 0
5.8 | Rema.late.cubier.lam.galv.Desa.50 Cal.20(Incl.whaspri.+Pintulux) | ML | 20.38 | 0 | 0
5.14 | Cubierta arquitectónica trapezoidal color cal. 28 (Inclu.tornillería) | M2 | 24.4244 | 0 | 0
5.16 | Canal lámi.galva.Cal.20 D..50(Incl.wash primer+esma.pintulux) | ML | 4.27 | 0 | 0
5.26
5 | TOTAL CAPITULO 5 |  |  |  | 0
6 | (3) MÓDULOS TIPO 2 ÁREA: 14.70M2 (EXTERNOS)
6.4 | ColumnasPTE100x100x2mmCal.14(Incl.Plati.Ancla.Antic+Pintulu) | ML | 66.6 | 0 | 0
6.5 | Viga amarre.Doble Perlin en C. 200x50x2mm. Cal.14 (Incl.Anti.+Pintulux) | ML | 45.42 | 0 | 0
6.6 | Viga cubierta .PTE 120*60*2mm Cal.14(Incl.Anti.+Pintulux) | ML | 62.52 | 0 | 0
6.7 | Correas cubierta PTE 80x40x1.mm (Incl.Anti.+Pintulux) | ML | 64.05 | 0 | 0
6.8 | Rema.late.cubier.lam.galv.Desa.50 Cal.20(Incl.whaspri.+Pintulux) | ML | 61.14 | 0 | 0
6.14 | Cubierta arquitectónica trapezoidal color cal. 28 (Inclu.tornillería) | M2 | 78.7815 | 0 | 0
6.16 | Canal lámi.galva.Cal.20 D..50(Incl.wash primer+esma.pintulux) | ML | 12.81 | 0 | 0
6.26
6 | TOTAL CAPITULO 6 |  |  |  | 0
7 | TERRAZAS CUBIERTAS CON PERGOLA: ZONA (4) MÓDULOS EXTERNOS 168.61M2
7.4 | ColumnasPTE100x100x2mmCal.14(Incl.Plati.Ancla.Antic+Pintulu) | ML | 60 | 0 | 0
7.5 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA: Marco perimetral+diagonales rigidización contra modulos en PTE 120x60x2mm Cal.14 | ML | 330.2466 | 0 | 0
7.6 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA: Correas en PTE 25x25x1.5mm | ML | 244.2503 | 0 | 0
7.7 | CUBIERTA: En lámina superbard-o-simi. de 12mm con pintura cara inferior, instalada sobre estructura de cubierta, sellada con cinta en sus juntas, aplicación de emulsión asfaltica e instalación de manto asfáltico autoprotegido elastoplay de texa con acabado superior con mineral esmaltado al fuego color verde (Inclu.cintas o sellos contra la estructura de los módulos y demas remates.) | M2 | 168.609 | 0 | 0
7.8 | CANAL lámi.galva. Cal.22 D.50 (Inclu.soportes+soscos+cadenas+wash primer+pintulux) | ML | 20.265 | 0 | 0
7.9 | PERGOLA PORTICO ACCESO: cubierta policarbonato alveolar gris 8mm (Incl.acceso. fijación y remates) | M2 | 12.6 | 0 | 0
7.10 | PERGO.PORTI.ACCESO: Correas ppales. PTE 120X60X2mm | ML | 6.6 | 0 | 0
7.11 | PERGO.PORTI.ACCESO: Correas PTE 25x25x1.5mm | ML | 66.55 | 0 | 0
7.12
7 | TOTAL CAPITULO 7 |  |  |  | 0
8 | TERRAZAS CUBIERTAS CON PERGOLA: ZONA LOCAL 6 (COCINA ABIERTA EXIST.) ÁREA: 45.22M2
8.4 | ColumnasPTE100x100x2mmCal.14(Incl.Plati.Ancla.Antic+Pintulu) | ML | 15 | 0 | 0
8.5 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA: Marco perimetral+diagonales rigidización contra modulos en PTE 120x60x2mm Cal.14 | ML | 46.45 | 0 | 0
8.6 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA: Correas en PTE 25x25x1.5mm | ML | 66.4 | 0 | 0
8.7 | CUBIERTA: En lámina superbard-o-simi. de 12mm con pintura cara inferior, instalada sobre estructura de cubierta, sellada con cinta en sus juntas, aplicación de emulsión asfaltica e instalación de manto asfáltico autoprotegido elastoplay de texa con acabado superior con mineral esmaltado al fuego color verde (Inclu.cintas o sellos contra la estructura de los módulos y demas remates.) | M2 | 47.481 | 0 | 0
8.8 | CANAL lámi.galva. Cal.22 D.50 (Inclu.soportes+soscos+cadenas+wash primer+pintulux) | ML | 14.5425 | 0 | 0
8.10
8 | TOTAL CAPITULO 8 |  |  |  | 0
12 | VARIOS
12.1 | MODULOS EXTERNOS Tp.1+Tp.2 (Volumen inferior en estructura metálica soporte de barra+superboard 12MM) | UN | 4 | 0 | 0
12.2 | Pta.reja hall que comunica circula.Sa.Preside.con.Ce.Eventos en perfiles tubo recta.4x8+tubo cuadra.1"x1" cal. 18 | M2 | 11.9075 | 0 | 0
12.3 | Reja cerrami.machón-Local 1 en tubo cuadrado de 1" cal. 18 | M2 | 3.264 | 0 | 0
12.4 | Pta.Reja acce.late.1, perfi.tub.rect.4x8+tubo cuadra.1"x1" cal. 18 | M2 | 13.2 | 0 | 0
12.5 | Pta.Reja acce.centr.2, perf.tub.rect.4x8+tub.cuadra.1"x1" cal. 18 | M2 | 16.8 | 0 | 0
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UNID | CANTIDAD | PRESUPUESTO MANO DE OBRA
|  |  |  | VR.UN.M.OB. | VR.TOTAL.M.OB.
12.6 | Pta.Reja acce.late.3, perfi.tub.recta.4x8+tub.cuadra.1"x1" cal. 18 | M2 | 13.2 | 0 | 0
12.7 | Reja cerramiento entre Local 4 y 5 tubo cuadrado de 1" cal. 18 | M2 | 5.98 | 0 | 0
12.8 | Puerta reja entre Terraza Local 6 y Circulación S.Empresarial | M2 | 3.795 | 0 | 0
12.10 | PERGOLA SALÓN PRESIDE. Estructura metálica+policarbonato alveolar gris 8mm (Inclu. Accesorios+tirantes+fijación+remates) | M2 | 9.6 | 0 | 0
12.11 | PERGOLAS SA.PABLO RODRI. Estru.metá.+policarb.alveolar gris 8mm (Inclu. Accesorios+tirantes+fijación+remates) | M2 | 15.3 | 0 | 0
12.15
12 | TOTAL CAPITULO 12 |  |  |  | 0
VALOR TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES
El Contratista debe incluir:
1 | HERRAMIENTA DE MANO
(Cizallas, martillos, carretillas, escuadras, boquilleras, etc)
2 | EQUIPO DE SOLDADURA
3 | TRONZADORA PARA CORTES
4 | PULIDORAS
5 | TALADROS
6 | PROTECCIÓN TRABAJADORES
(Botas, guantes, casco, gafas, tapaoidos, careta y delantal para soldar)